Иркутская область

Тулунский  район

Дума  Едогонского  сельского  поселения

РЕШЕНИЕ

«12»ноября    2015 г.                                                  № 26

с. Едогон

Об утверждении Программы комплексного

развития  систем  коммунальной инфраструктуры

Едогонского  муниципального образования

на 2015-2032 годы

Руководствуясь ст.ст. 17, 43 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 2, 5, 11 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом ст.26,

требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Постановлением Правительства  РФ от 14.06.2013 г. № 502, Генеральным планом Едогонского муниципального образования, Уставом Едогонского муниципального образования,

РЕШИЛА

1.Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Едогонского  муниципального образования   на 2015-2032 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Едогонский   вестник"

и разместить на сайте администрации Едогонского муниципального образования http://edogon.mo38.ru/.

Глава Едогонского

сельского поселения                                                          Б.И.Мохун

Приложение

к решению Думы

Едогонского сельского поселения

От 12.11.2015г. № 26

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Едогонского муниципального образования  на 2015-2032 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Едогонского муниципального образования на 2015-2032 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 2.Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса. 3.Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности программой в области и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и повышения энергетической эффективности организации 4.Генеральный план Едогонского муниципального образования. |
| Заказчик Программы | Администрация Едогонского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Едогонского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация Едогонского сельского поселения |
| Цели Программы | 1. Повышение обеспечения граждан питьевой водой надлежащего качества и в количестве, соответствующем нормам водопотребления. 2. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Едогонского сельского поселения; 3. Сокращения расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений. 4.Организация информационной открытости реализации Программы. 5. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Задачи Программы | 1. В сфере водоснабжения: - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования; - создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения; - формирование системы обязательств по обеспечению потребителей услугами водоснабжения; - обеспечение чистой питьевой водой населения, объектов в социальной инфраструктуре; 2. В сфере электроснабжения: -Реконструкция и модернизация объектов энергетики; -сокращение затрат на производство энергоресурсов; -внедрение автоматизированных систем контроля и учёта тепловой и электрической энергии; - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. 3. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2032 годы |
| Источники и объёмы финансирования | Средства бюджета Едогонского сельского поселения, недостающие средства - из областного бюджета. Объёмы финансирования определяются при разработке инвестиционных программ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достичь: -Уменьшение общего износа объектов водоснабжения до 38 процентов; -повышение качества воды в системе водоснабжения в 2 населенных пунктов поселения. - Выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - Организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы. - Улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения. - Улучшение экологического состояния сельского поселения. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Едогонского сельского поселения. |

Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Едогонского  муниципального образования   на 2015-2032 годы (далее - Программа) направлена на обеспечение надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путём внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, развитие жилищного строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Едогонского муниципального образования в 2015-2032 годах разработана на основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Система мероприятий Программы сформирована в соответствии с Генеральным планом развития Едогонского муниципального образования.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование   «Едогонское сельское  поселение»  -  сельское  поселение  Тулунского  района  Иркутской   области,  объединяет  3  населенных  пунктов: село Едогон (административный центр), деревня Изегол, деревня Талхан.

Расстояние  до  областного  центра  г. Иркутска – 531 км,  до  районного  центра  г. Тулуна – 41 км.  Едогонское сельское поселение расположено в центре Тулунского  района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Алгатуйским и Перфиловским сельскими поселениями, на востоке с Евдокимовским сельским поселением, на юге с Владимирским и Икейским сельскими поселениями, на западе с Нижнебурбукским сельским поселением.

- Территория в границах сельского поселения – 48850 га, что составляет 3,52 % территории Тулунского района.

Климат Едогонского муниципального образования резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до 17,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, в январе -54. Столь низкие температуры воздуха обусловлены сильным выхолаживанием приземного слоя воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды.

В любой сезон года возможны резкие изменения погоды, переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток. Температурный режим района обусловлен характером атмосферной циркуляции. Существенное влияние на температурный режим оказывает континентальность климата. Это проявляется в резко выраженном различии зимних и летних значений температур воздуха, а также контрастных суточных температурах воздуха.

На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы и орографическими особенностями территории.

В целом по Едогонскому муниципальному образованию за год выпадает 356мм. Основное количество выпадает с мая сентябрь, и годовая сумма осадков на 77,0% складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой преимущественно устойчивый перенос охлажденного и сухого континентального воздуха, обусловливающий преимущественно ясную с небольшим количеством осадков (70-80мм) погоду.

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале-марте, максимум приходится на июль. В июле выпадает в среднем 97мм. В  летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. Отмечаются грозы,  возможно выпадение града. Для рассматриваемой территории характерно возникновение туманов  Наибольшее число дней с туманом фиксируется в июле. За год отмечается в среднем 38 дней.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. Особенности физико-географического положения территории и атмосферной циркуляции обусловливают ветровой режим района изысканий. В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский антициклон, поэтому здесь преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами.

Над территорией господствуют ветры северо-западного и юго-восточного направлений. В зимний период преобладают юго-восточные, а летом северо-западные ветры. Максимальная средняя скорость ветра зимой 3,6м/с, летом 3м/с. Наибольшая скорость ветра 1раз в год может достигать 18м/с, в 5лет 22м/с, в 15 лет- 25м/с. Наиболее ветреные месяцы апрель и май /до 3,4-3,5м/с.

В зимний период при антициклоническом характере погоды над рассматриваемым районом наблюдается большая повторяемость штилей. В январе, феврале она составляет соответственно  42 %. Для Едогонского муниципального образования характерна и метелевая деятельность, которая обусловлена вторжением арктических масс, как правило, полярных циклонов. Метели наблюдаются в течение всего холодного периода. В декабре, январе средняя продолжительность метелей наибольшая.

Природно-климатические условия проявляющиеся в виде переувлажнения почвы осенью, поздней весной, обильными осадками в летний период. Недостатком  положительных температур во время роста и развития растений, влияют на сроки посева и уборки урожая.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Численность населения Едогонского муниципального образования – сельского поселения на 01.01.2014 г. составила 1131 человек, что соответствует примерно 4,0 % от общей численности населения Тулунского района. Плотность населения 2,2 чел /кв. км.

Численность населения Едогонского муниципального образования – сельского поселения на 01.01.2014 г. составила 1131 человек, что соответствует примерно 4,0 % от общей численности населения Тулунского района. Плотность населения 2,2 чел /кв. км.

Основные характеристики расселения

Едогонского муниципального образования

| № п/п | Муниципальные образования | Численность постоянного населения, чел. | Площадь муниципального образования, кв. км | Плотность населения чел./кв. км | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Едогонское муниципальное образование | 1131 | 488 | 4,3 | 3 |

Численность населения по населенным пунктам

Едогонского муниципального образования

| Показатель | с. Едогон | д. Изегол | д. Талхан | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 796 | 298 | 37 | 1131 |

За последние несколько лет на территории наблюдается естественная убыль населения. Снижение численности вызвано продолжающимся миграционным оттоком. Многочисленное население Едогонского муниципального образования составляют русские, белорусы, украинцы и другие народы и народности.

Из-за нехватки рабочих мест часть трудоспособного населения в поселении, или, являясь временно безработными  ведут личное подсобное хозяйство. Но, учитывая, что за последние два года поголовье скота уменьшилось, развитие подсобных хозяйств  незначительное. Сейчас наблюдается тенденция к росту поголовья скота в личных подсобных хозяйствах.

Характеристика демографического потенциала

Едогонского муниципального образования

| № п/п | Показатели | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 1131 |
| 2 | Миграционный прирост (убыль), чел. | 1/21 |

Очень большая пенсионная нагрузка на одного работающего. Уменьшение численности работающих и увеличение количества безработных происходит за счет сокращения бюджетных мест.

Для организации малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства и торгово-закупочных кооперативов трудовых ресурсов достаточно.

Основная причина безработицы - нет промышленного производства.

Пути решения - организовывать открытие новых предприятий различных форм собственности.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

К  2032 году предполагается  численность населения  муниципального образования увеличить до 1323 человек.

Жилищный фонд  Едогонского муниципального образования составляет 21,80 тыс. кв. м, обеспеченность жильем – 20,1 м2 общей площади на одного жителя, что выше, чем в среднем по Иркутской области (19,9 м2/чел.).

Жилищный фонд в основном имеет плохое состояние. Увеличение строительства нового жилья предполагает получение доходов на долгосрочной основе. Необходимые затраты на строительство инженерных коммуникаций представляют собой сложную задачу.

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие или нехватка инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Направления развития жилищного строительства

Строительство нового жилья на свободных территориях.

Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Жилищная обеспеченность по генеральному плану на расчётный срок до 2032 года принята в размере 25 м2/чел, на первую очередь строительства – 23 м2/чел. Убыль ветхого фонда в течение проектного периода ориентировочно составит – 1,2 тыс. м2, в том числе на первую очередь 0,6 тыс.м2.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Объем нового жилищного строительства в течение расчётного срока определён в размере – 12,5 тыс. м2, на первую очередь – 6,3 тыс. м2.

Генеральным планом предусмотрено до 2032 года строительство объектов социального обеспечения:

- строительство детского сада в с.Едогон;

- амбулатории на 30 посещений в смену в с.Едогон;

- аптеки в с.Едогон;

- клуба в д.Изегол;

- библиотеки в д.Изегол;

- спортивного зала в с.Едогон;

- 2 спортивных сооружения в с.Едогон и в д.Изегол;

- предприятия общественного питания в с.Едогон;

- предприятия бытового обслуживания в с.Едогон.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Водоснабжение

Обеспечение населения Едогонского сельского поселения и организаций чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одними из приоритетов социальной политики, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для Едогонского сельского поселения. Высокая степень износа труб, насосов, резервуаров водонапорных башен влияют на качество   воды в бактериально – микробном отношении. Актуальность проблем обусловлена  не только техническими проблемами устаревшего оборудования и общей технической отсталостью, но, прежде всего, правовыми, организационными и экономическими проблемами.                                                                                       Для решения задачи гарантированного обеспечения жителей поселения чистой питьевой водой предусматривается организация совместных действий органов исполнительной власти, предприятий, населения поселения по созданию в водном секторе эффективных, качественно новых, современных форм и методов управления. Масштабность проблемы определяет необходимость исполнения программы с использованием комплекса организационно-технических, правовых, экономических, социальных, научных и других задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации программы, поскольку они:

- входят в число приоритетов социально-экономического развития поселения;

-не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

- требуют проведения единой технической политики, направленной на внедрение в водном секторе наиболее прогрессивных, наилучших, доступных технологий, современного оборудования;

- носят комплексный, масштабный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие жителей  Едогонского сельского поселения, экологическую, безопасность, увеличение продолжительности жизни, дальнейшее экономическое развитие сельского  поселения.

Эффективное использование и охрана водных ресурсов - это проблема, которую невозможно успешно решить только на уровне муниципального образования.

Основные показатели водопотребления Едогонского муниципального образования

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | с. Едогон | 785 | 150 | 117,8 |  |
| 2 | д.Изегол | 311 | 150 | 46,6 |  |
| 3 | д.Талхан | 35 | 150 | 5,3 |  |
| Итого: |  |  |  | 169,7 |  |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут на одного жителя, - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10 о С  и выше, что для  Едогонского поселения составляет  около 125 дней или порядка 34% года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на  поливку.

Расчетные расходы на нужды предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.д. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 1,2/1,3 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (д.3+д.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 324 0,3 |

Объемный расчет воды на пожаротушение составляет 324 куб.м.

На  территории  Едогонского  сельского  поселения  находится 7 водонапорных  башен,  часть  которых требует  капитального  ремонта.  Необходимо  ввести  в  эксплуатацию  новую  водонапорную  башню  в  селе  Едогон  по  ул. Ленина,  так  как старая  пришла  в  негодность  и  не  отвечает  санитарно – техническим  требованиям.     Одна  из  основных  проблем  в  обеспечении  питьевой  водой  требуемого  качества  сел  состоит  в  том,  что  мер  по  защите  от  поверхностного  загрязнения  принимается  недостаточно,  более  половины  скважин  не  имеют  ограждений  зон  санитарной  охраны  1- го  пояса.

Для обеспечения населённых пунктов Едогонского МО централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство новых водозаборных скважин;

- строительство летних  водопроводных сетей;

- ограждение водозаборных скважин;

- ремонт и реконструкция существующих водозаборных скважин.

Водоотведение

Централизованной канализации в Едогонском сельском поселении нет. Приемниками хозяйственно-бытовых сточных вод являются выгребные ямы и дворовые туалеты.

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству: количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтённые и прочие расходы приняты в размере 15 % от суммарного среднесуточного водоотведения.

Основные решения по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод:

- транспортирование сточных вод в непроницаемые выгреба с последующей отвозкой на канализационные очистные сооружения (КОС);

- строительство или реконструкция существующих КОС в населенных пунктах современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией;

- комбинированный вариант - строительство КОС в крупных населенных пунктах. Канализационные стоки из малых объектов перекачиваются на эти КОС или перевозятся автотранспортом;

- устройство надворных туалетов.

Теплоснабжение

Едогонское сельское поселение слабо обеспечено объектами теплоснабжения, существующие объекты социальной сферы отапливаются собственными теплоисточниками.  В с. Едогон имеется котельная, которая отапливает местную школу.

Существующий жилой фонд представлен 1-2х этажными домами с приусадебными участками – отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда преимущественно 1-2х этажной усадебной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Газоснабжение

В Едогонском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Газоснабжение  осуществляется за счет привозного баллонного газа, оно сохраняется на современном уровне. Новый жилищный фонд обеспечивается напольными электроплитами.

Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Едогонского сельского поселения осуществляет  «ООО Иркутскэнерго». В сельском поселении числится 15 подстанций, на которых стоят приборы учета электроэнергии. Все они находятся в рабочем состоянии. Протяженность уличных сетей составляет   80 км. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору.

Основные данные по подстанции в с. Едогон

| № п/п | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру январь 2012г., МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ |
|  | Едогон | - 35/10 | 2х2,5 | 2,180 | 2,180 |

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Основными потребителями электроэнергии на  территории являются объекты социального, культурного и бытового назначения, жилищный сектор.

Схема территориального планирования муниципального образования «Тулунский район» предусматривает:

- строительство ТП(1х250кВА), питание  предусмотреть от ПС «Едогон» с подключением к существующим воздушным линиям 10кВ;

- строительство ТП(1х160кВА), питание  предусмотреть от ПС «Едогон» с подключением к существующим воздушным линиям 10кВ.

### Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО администрацией, предусматривающий систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту и в определенное время;

- физические и юридические лица услуги по сбору и вывозу ТБО осуществляют сами.

На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Едогонского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагались несанкционированные свалки.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%. Необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

## Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2014 г. в сельском поселении отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период       до 2032 г.

|  | Базовый период | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2019-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление за 1 куб.м. дров руб. | 568,8 | 568,8 | 627,7 | 690,5 | 759,6 | 835,6 | 919,2 |
| Холодное водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение руб.за 1 квт.час. | 0,57,4 | 0,58,8 | 0,64,4 | 0,70,8 | 0,77,9 | 0,85,7 | 0,94,2 |

- Из года в год тарифы на коммунальные услуги возрастают. Платежеспособность населения снижается, так как в поселении  много

- социально не обеспеченных семей.  Ресурсоснабжающие организации не заинтересованы в снижении тарифов.

3. Цели Программы

Главной целью программы является гарантированное обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой по доступной цене, создание экологически безопасной водной среды, улучшение на этой основе состояния здоровья и продолжительности жизни человека.

Основной целью программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Едогонского сельского поселения, организация     максимально     достоверного     учёта     потребления топливно-энергетических ресурсов.

.

4. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей необходимо последовательно реализовать следующие задачи:

-создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения;

-формирование системы обязательств по обеспечению потребителей услугами водоснабжения, включая стандарты качества воды, стандарты потребления;

-стимулирование применения инновационного отечественного оборудования, технологий и материалов, необходимых для создания и обеспечения функционирования систем водоснабжения в соответствии с современными стандартами;

-гарантированное обеспечение чистой питьевой водой объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и ФАПы;

- повышение информационной прозрачности;

-создание новой модели поведения граждан и других потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережения.

- Реконструкция и модернизация объектов энергетики;

- сокращение затрат на производство энергоресурсов и стимулирование энергосбережения;

- внедрение автоматизированных систем контроля и учета  электрической энергии;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства;

- разработка внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов, осуществляющих комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.

5. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексной модернизации и реформации жилищно-коммунального хозяйства Едогонского сельского поселения  на 2015-2032 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2032 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство индивидуальных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Иркутской области.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Иркутской области, бюджета Едогонского сельского поселения. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3.  Строительство новой водонапорной башни.

4. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

- Строительство 2-х ТП в с.Едогон.

Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалки;

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

Мероприятия по реализации Программы по направлениям водоснабжения, энергоснабжения и сбора и вывоза твердых отходов представлены в приложении к настоящей Программе.

6. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2015-2032 годах.

7. Источники и объёмы финансирования

Финансирование реализации программы будет осуществляться за счет денежных средств местного бюджета, необходимо привлечение  средств  областного  бюджета.

Мероприятия и объемы финансирования Программы ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможностей на соответствующий финансовый год.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

9. Организация контроля за исполнением Программы

Ответственным за реализацию Программы является администрация Едогонского сельского поселения

Контроль за выполнением Программы осуществляет глава Едогонского сельского поселения.

Глава Едогонского

сельского поселения                                                          Б.И.Мохун

Приложение к	                                                                                                                                          Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Едогонского

муниципального образования  на 2015-2032годы,

Мероприятия по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Едогонского муниципального образования  на 2015-2024 годы

Водоснабжение

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2032 г.г. |  |  |
| 1 | Ремонт водонапорных башен, замена глубинных насосов | 2015- 2032 г.г. | 780,0 | 50.0 | 160.0 | 180.0 | 190,0 | 200,0 |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |
| 2 | Строительство новой водонапорной башни с.Едогон | 2018 – 2019 г.г. | 800,0 | --- | ---- | --- | 300,0 | 500,0 |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство новой водонапорной башни | 2016-2017г.г. | 500.0 |  | 200,0 | 300,0 | --- | --- |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |
| 4 | Приобретение ёмкостей для водонапорных башен | 2015-2032г.г. | 341,7 | 81,7 | 60.0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |
| 5 | Приобретение глубинных насосов и материалов | 2015-2032 г.г. | 450,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |
| 6 | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов | 2017-2018 г.г. | 400,0 | --- | --- | 200,0 | 200,0 | --- |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |
| 7 | Строительство летних водопроводных сетей | 2018-2019 г.г. | 550,0 |  |  |  | 250,0 | 300,0 |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |

Энергоснабжение

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2032 г.г. |  |  |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство новых типовых подстанций ТП (1х250кВ) и ТП (1х160кВ) | 2017- 2018 г.г. | 500,0 | --- | --- | 200,0 | 300,0,0 | --- |  | ООО «Иркутскэнерго» | ООО «Иркутскэнерго» |
| 2 | Строительство двух новых ТП в с.Едогон | 2018 – 2019 г.г. | 1400,0 | --- | ---- | --- | 600,0 | 800,0 |  | ООО «Иркутскэнерго» | ООО «Иркутскэнерго» |
| 3 | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающие экономию электрической энергии | 2016-2032г.г. | 500.0 |  | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |

Сбор и вывоз  твердых отходов

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2032 г.г. |  |  |
| 1 | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | 2016- 2017 г.г. | 400,0 | --- | 200,0 | 200.0 | --- | --- |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |
| 2 | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | 2015 – 2032 г.г. | 450,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |
| 3 | Приобретение, изготовление урн для сбора мусора | 2016-2017г.г. | 200.0 |  | 100,0 | 100,0 | --- | --- |  | местный областной бюджеты | Администрация Едогонского сельского поселения |